## 静岡 送電線 2020
予想潮流－66kV系統 静岡県
【留意事項】
潮流値は，対象年度におけるピーク需要時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり，実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
潮流が「－」の箇所は，第三者情報保護の観点からマスキングしています。
想定年度 |  |  |  | 想定断面
2020（第一年度） |  |  |  | 夏期高需要期
送電線
送電線 No |  |  | 電圧 （kV） | 送電線名 | 潮流正方向 |  |  | 潮流（MW） | 備考
静岡 | 66kV | 24 | 66 | 東伊豆線 | 田方 | → | 白田 | 41
静岡 | 66kV | 26 | 66 | 下田線 | 白田 | → | 下田 | 20
静岡 | 66kV | 28 | 66 | 松崎線 | 田方 | → | 松崎 | 39
静岡 | 66kV | 30 | 66 | 南伊豆線 | 松崎 | → | 下田 | 7

## 静岡 変電所 2020
予想潮流－66kV系統 静岡県
【留意事項】
潮流値は，対象年度におけるピーク需要時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり，実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
潮流が「－」の箇所は，第三者情報保護の観点からマスキングしています。
潮流方向は高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。
想定年度 |  |  |  | 想定断面
2020（第一年度） |  |  |  | 夏期高需要期
変圧器
変電所 No |  |  | 電圧（kV） |  | 変電所名 | 潮流（MW） | 備考
|  |  | 一次 | 二次
静岡 | 66kV | 配30 | 66 | 6 | 修善寺 | 9
静岡 | 66kV | 配32 | 66 | 6 | 伊豆戸田 | 4
静岡 | 66kV | 配36 | 66 | 6 | 大室 | 12.2
静岡 | 66kV | 配37 | 66 | 6 | 八幡野 | 11
静岡 | 66kV | 配39 | 66 | 6 | 市山 | 2
静岡 | 66kV | 配40 | 66 | 6 | 土肥 | 6
静岡 | 66kV | 配41 | 66 | 6 | 熱川 | -2
静岡 | 66kV | 配42 | 66 | 6 | 白田 | -1
静岡 | 66kV | 配43 | 66 | 6 | 稲取 | 8
静岡 | 66kV | 配44 | 66 | 6 | 河津 | -2.1
静岡 | 66kV | 配45 | 66 | 6 | 下田 | 21.6
静岡 | 66kV | 配46 | 66 | 6 | 安良里 | 3
静岡 | 66kV | 配47 | 66 | 6 | 松崎 | 2.8
静岡 | 66kV | 配48 | 66 | 6 | 下賀茂 | 4.8

## 静岡 送電線 2024
予想潮流－66kV系統 静岡県
【留意事項】
潮流値は，対象年度におけるピーク需要時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり，実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
潮流が「－」の箇所は，第三者情報保護の観点からマスキングしています。
想定年度 |  |  |  | 想定断面
2024（第五年度） |  |  |  | 夏期高需要期
送電線
送電線 No |  |  | 電圧 （kV） | 送電線名 | 潮流正方向 |  |  | 潮流（MW） | 備考
静岡 | 66kV | 24 | 66 | 東伊豆線 | 田方 | → | 白田 | 18
静岡 | 66kV | 26 | 66 | 下田線 | 白田 | → | 下田 | 11
静岡 | 66kV | 28 | 66 | 松崎線 | 田方 | → | 松崎 | 23
静岡 | 66kV | 30 | 66 | 南伊豆線 | 松崎 | → | 下田 | 9

## 静岡 変電所 2024
予想潮流－66kV系統 静岡県
【留意事項】
潮流値は，対象年度におけるピーク需要時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり，実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
潮流が「－」の箇所は，第三者情報保護の観点からマスキングしています。
潮流方向は高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。
想定年度 |  |  |  | 想定断面
2024（第五年度） |  |  |  | 夏期高需要期
変圧器
変電所 No |  |  | 電圧（kV） |  | 変電所名 | 潮流（MW） | 備考
|  |  | 一次 | 二次
静岡 | 66kV | 配30 | 66 | 6 | 修善寺 | 6
静岡 | 66kV | 配32 | 66 | 6 | 伊豆戸田 | 4
静岡 | 66kV | 配36 | 66 | 6 | 大室 | -1
静岡 | 66kV | 配37 | 66 | 6 | 八幡野 | 10
静岡 | 66kV | 配39 | 66 | 6 | 市山 | 1
静岡 | 66kV | 配40 | 66 | 6 | 土肥 | 5
静岡 | 66kV | 配41 | 66 | 6 | 熱川 | -2
静岡 | 66kV | 配42 | 66 | 6 | 白田 | -1
静岡 | 66kV | 配43 | 66 | 6 | 稲取 | 9.6
静岡 | 66kV | 配44 | 66 | 6 | 河津 | -7.1
静岡 | 66kV | 配45 | 66 | 6 | 下田 | 18.6
静岡 | 66kV | 配46 | 66 | 6 | 安良里 | 3
静岡 | 66kV | 配47 | 66 | 6 | 松崎 | -3
静岡 | 66kV | 配48 | 66 | 6 | 下賀茂 | -3