## 申込提出書類および記載項目一覧表
申込提出書類および記載項目一覧表
＜凡例＞
○・・・「提出要」 もしくは 接続供給兼基本契約申込書別紙のその他特記事項欄へ「記載要」
△・・・「必要に応じて提出要」 もしくは 接続供給兼基本契約申込書別紙のその他特記事項欄へ「必要に応じて記載要」
※・・・以下「●お申込みに関する留意事項」参照
●提出書類一覧（申込内容によっては本一覧に記載した書類以外のご提出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
| 書類名 | 申込種別 |  |  |  |  | リンク先 | 備考
|  | 新設 | 撤去 | 契約変更 | 種別変更 | 設備変更
1 | 接続供給兼基本契約申込書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 申込様式（高圧需要）2026/3/23更新 ・申込書および別紙（連記式30件版） ・申込書および別紙（連記式100件版） | ・記名押印および必要事項を記載のうえご提出願います。
2 | 接続供給兼基本契約申込書別紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ・電気の使用住所（需要場所）は、土地登記簿上の「地番」ではなく「住居表示」上の住所を記載願います。 ・工事内容について具体的に記載願います。 例１）太陽光発電設備および蓄熱設備用計量器の撤去、受電点変更（供給用配電箱移設、１号柱移設 等） 例２）キュービクル更新（元位置ｏｒ別位置）、トランス容量変更（○kVA→△kVA）、コンデンサ容量変更（○Kvar→△Kvar）
3 | 単線結線図 | ○ |  | △ |  | ○ | 申込様式（高圧需要）2026/3/23更新 ・使用設備カード | ・「設備変更」の場合には、変更箇所が明瞭に読み取れる図面をご提出願います。
4 | 受電設備一覧 | ○ |  | △ |  | △ |  | ・「契約変更」または「設備変更」において受電設備・負荷設備が変更になる場合は、必要事項を記載のうえご提出願います。
5 | 負荷設備一覧 | ○ |  | △ |  | △
6 | 構内図 | ○ |  | △ |  | ○ |  | ・電気の使用区域、受電点、受電設備位置、工事箇所および当社引込柱位置が分かる図面をご提出願います。 ・契約変更において電気の使用区域、受電点、受電設備位置等が変更になる場合は、必要事項を記載のうえご提出願います。
7 | 付近図 | ○
8 | 撤去または新設の接続供給契約（高圧）時の確認票 | ○ | ○ |  |  |  | 撤去および新設の申込時の確認事項
9 | 自家用図面確認・協議票 | △ |  | △ |  | △ | 自家用図面確認・協議票
10 | 契約電力の決定根拠資料 | △ |  | △ |  |  | 契約変更申込時の根拠資料 | ・協議制契約の場合は必ずご提出願います（実量制契約の場合でもご提出いただく場合がございます）。 ・資料の様式について特段指定はございませんので、独自に作成いただいても問題ございません。 ・年間実績にもとづき契約電力を変更される場合はご提出不要です。
11 | 高調波流出電流計算書 | △ |  | △ |  | △ | 高調波流出電流計算書 | 高調波発生機器を新設される場合は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」にもとづき、必要事項を記載のうえご提出願います。
12 | 系統連系申込書 | △ |  | △ |  | △ | 系統連系申込書 | 売電を行なわない発電設備を設置される場合は、需要者様の記名押印および必要事項を記載のうえご提出願います。
13 | 供給側事前検討申込書 |  |  | △ |  |  |  | 供給事前検討（契約電力増加にともなう当社工事の有無）を実施いただいた場合は、「供給側事前検討回答書」の写しを本申込み時にご提出いただくか、「供給側事前検討の結果」をその他特記事項欄へ記載のうえご提出願います。
14 | 充電制限に係る同意書 | △ |  |  |  |  | 同意書 | 充電制限での供給をご希望の場合のみ必要事項を記載のうえご提出願います。 ※系統用蓄電池のみ対象
●申込時「その他特記事項」記載いただきたい内容
| 記載項目 | 申込種別 |  |  |  |  | リンク先 | 備考
|  | 新設 | 撤去 | 契約変更 | 種別変更 | 設備変更
1 | 現場作業日程調整者さま | △ | ○ | △ |  | △ |  | 電気工事店さまや解体業者さま等の氏名および連絡先電話番号を記載願います。
2 | 当社設備の撤去希望日 |  | ○
3 | 建物解体有無 |  | ○
4 | 建物解体予定日 |  | ○
5 | 立会者さまの氏名および連絡先電話番号 |  | ○
6 | 主任技術者さまの氏名および連絡先電話番号 | ○ | ○
7 | ご使用者さまの変更有無 | △ | △ |  |  |  |  | 変更「有」の場合は、ご使用者さまに変更がある旨および新旧双方のご使用者さま名および連絡先電話番号を記載願います。
8 | 当社設備の残置希望の有無 |  | △ |  |  |  |  | 当社設備の残置を希望「有」の場合は、残置希望であること、残置希望の理由および当社設備名・設備番号を記載願います。
9 | 残置中の当社設備の使用有無 | △ | [5 empty] | 残置中の当社設備を使用される場合は、当社設備使用有りの旨および当社設備名・設備番号を記載願います。
10 | 供給事前協議受付番号 | △ |  | △ |  | △ | 供給事前協議申込WEB受付サービス | 供給事前協議（電気使用申込前の供給方法・供給ルート協議）を実施いただいた場合は、その他特記事項欄へ供給事前協議受付番号を記載のうえご提出願います。
●お申込みに関する留意事項
・蓄熱設備等のために設置している計量器のみを撤去される場合は、｢設備変更｣にてお申込みください。
・予備送電サービスまたは自家発補給電力の新規・廃止・変更に関するお申込みにつきましては、｢契約変更｣にてお申込みください。
・ご契約の接続送電サービスを変更される場合（例：高圧標準接続送電サービス→高圧時間帯別接続送電サービス）は｢種別変更｣にてお申込みください。
●需要者パルス提供のお申込みまたは開閉器操作のお申込み
当社ホームページよりお申込みいただきますようお願いいたします（設備変更のお申込みではありません）。
需要者パルス提供のお申込み
開閉器操作のお申込み
●売電を行なわない発電設備を設置される場合のお申込み
下表の書類をご用意のうえ、設備変更にてお申込みください（既存の発電設備に加えて新規の発電設備を設置される場合は、既存の発電設備に関する書類もあわせてご提出いただきますようお願いいたします）。
なお、「固定買取価格での売電を行なう発電設備を設置される場合」のお申込方法につきましては、当社ホームページをご参照ください。
改正FIT法の概要
注）下表は高圧供給の場合となります。
| 書類名 | 発電設備 |  |  |  |  | 備考
|  | 太陽光 | 蓄電池 | 燃料電池/風力 | 常用発電機 （非常用は含まず） | その他 （バイオマス等）
1 | 系統連系申込書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・需要者様の記名押印および必要事項を記載のうえご提出願います。 ・別途、需要者様と系統連系契約を締結させていただきます。
2 | 系統連系申込書添付資料１－１ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
3 | 系統連系申込書添付資料１－２ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4 | 系統連系申込書添付資料１－３ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
5 | 単線結線図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・明瞭に読み取れる図面をご提出願います。 ・工事箇所および系統連系設備・容量を記載願います。
6 | 構内図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 受電点、受電設備・太陽光パネル・パワーコンディショナーの設置位置および当社引込柱位置が分かる図面をご提出願います。
7 | 太陽光パネルの仕様書 | ○
8 | 機器の仕様書 |  | ○ | ○ | ○ | ○
9 | その他連系に必要な機器の仕様書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
10 | パワーコンディショナーの仕様書 | ○ | ○ | ○
11 | パワーコンディショナーの認証証明書 （ＪＥＴ認証品のみ） | ○ | ○ | ○ |  |  | ＪＥＴ認証番号を系統連系申込書に記載いただいた場合は、証明書のご提出は不要です。
12 | 試験成績書（認証登録品以外の場合のみ） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○