## 記入例_技術協議票
需要者名 発電者名 |  |  |  | 東電 太郎 | [7 empty] | 需要場所 発電場所 | 東京都 |  | 都 | 千代田区 |  | 市 | 区 | 内幸町1-1-3 | [9 empty] | 電圧 |  | 低圧 |  | 形態 |  | 電灯・動力 |  |  |  |  | 店所番号
[15 empty] | 県 |  |  | 郡 | [11 empty] | 需・発 |  |  | 供給側 ・ 発電側 | [7 empty] | 託送申込番号
[30 empty] | 申込種別 |  |  | 新設・増設・減設・設備変更 | [7 empty] | 申込番号（設計番号）
結線図 | [21 empty] | 落成連絡 |  |  |  |  | 落成希望 ・ 再連絡（落成まち） | [11 empty] | 同時申込 |  |  | 電灯 |  |  |  | あり ・ なし
[22 empty] | 内線落成日 |  |  |  |  | 月 日 | [11 empty] | の有無 |  |  | 動力 |  |  |  | あり ・ なし
[22 empty] | 送電希望日 |  |  |  |  | 月 日 | [11 empty] | 発電量調整供給契約 | [6 empty] | あり ・ なし
送電日については，東京電力パワーグリッド担当支社の受付後に，工事規模や供給工事状況等を踏まえて調整させていただきます。供給工事状況等については，こちらをご覧ください。http://d-reservation.jp/Top.jsp
[6 empty] | 別紙のとおり | [15 empty] | 設計事前協議の有無 | [6 empty] | あり ・ なし |  |  |  |  | （事前協議番号 |  |  |  |  | R5-001 | [8 empty] | ）
[22 empty] | 工事日時の事前連絡 | [6 empty] | 希望する ・ しない |  |  |  |  | 前日 ・ 当日 |  |  |  | 連絡先 |  | 需要(発電)者・工事店
[22 empty] | 調査希望時間帯 | [6 empty] | フリー ・ ＡＭ希望 ・ ＰＭ希望
[22 empty] | 調査時間帯の事前連絡 | [6 empty] | 希望する ・ しない |  |  |  |  | 前日 ・ 当日 |  |  |  | 連絡先 |  | 需要(発電)者・工事店
[22 empty] | 鍵の場所 | [6 empty] | 水道ﾒｰﾀｰ ・ 仮設BOX ・ ｷｰBOX ・ その他 | [10 empty] | 立ち合い
漏電遮断器の仕様
[9 empty] | 夜間蓄熱機器 |  | 有 （1次側・2次側） | [6 empty] | 夜蓄機器用開閉器容量： |  |  | Ａ | 電気工事設計図の提出方法 | [8 empty] | 調査時持参 ・ 窓口持参 ・ その他 | [8 empty] | （場所 |  | Web添付 | [5 empty] | ）
[11 empty] | 無 | [10 empty] | 引込請負工事設計書の提出方法 | [8 empty] | 受持店窓口 ・ FAX ・ 郵送 ・ メール | [8 empty] | （※委託工事の場合のみ記入ください）
| ※漏電遮断器の仕様は、極数・素子数(3P3E等)、定格電流、定格感度電流、逆接続可能型等を表記ください。結線図に記載も可能です。 | [20 empty] | 発電設備などの設置 | [8 empty] | あり ・ なし |  |  |  | 種別 |  | 太陽光・ガスエンジン・燃料電池・水力・風力・バイオマス・その他
引込柱 | [6 empty] | 付近図 | [27 empty] | 定格出力 |  |  | 6 |  |  | kW | 逆潮流 |  |  | あり ・ なし
| 標識 |  | 東電
[22 empty] | 現場設計の立会希望 ※立会いを希望する場合に記入してください。 | [6 empty] | （電気工事店 ・ 需要(発電)者 ・ その他） | [10 empty] | ※立会いを希望する場合に記入してください。
| 番号 |  | 1 | [18 empty] | 立会者名 |  |  |  | 東電 次郎 | [12 empty] | 電話番号 |  |  |  | 03-XXXX-XXXX
引込線長さ | [21 empty] | 調査時の立会い希望 | [6 empty] | （電気工事店 ・ 需要(発電)者 ・ その他） | [10 empty] | ※立会いを希望する場合に記入してください。
| 10 |  |  |  |  | ｍ |  | 別紙のとおり | [13 empty] | 立会者名 |  |  |  | 東電 次郎 | [12 empty] | 電話番号 |  |  |  | 03-XXXX-XXXX
引込線取付点高さ
| 6 |  |  |  |  | ｍ | [15 empty] | 引込工事を行う際の確認事項
電柱までの距離 | [21 empty] | 鉄道沿いで | [6 empty] | ある・ない | [7 empty] | 国道や都県道の道路沿いで | [7 empty] | ある・ない
| 10 |  |  |  |  | ｍ | [15 empty] | 国道・都県道を横断 | [6 empty] | ある・ない | [7 empty] | バス通り沿いで | [7 empty] | ある・ない
隣接柱（左） | [21 empty] | 商店街通り沿いで | [6 empty] | ある・ない | [7 empty] | 一方通行の道路沿いで | [7 empty] | ある・ない
| 標識 |  | 東電 | [18 empty] | 送電線下で | [6 empty] | ある・ない | [7 empty] | 小柱（他社小柱を含む）を経由 | [7 empty] | する・しない
| 番号 |  | 2 |  |  |  | ※電柱標識，番号および引込線の長さは正確にご記入ください。 | [14 empty] | 道路横断 |  |  | 車道上5.0m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 道路横断しない ・ 該当なし | [7 empty] | 引込線は変圧器の引下線（高圧）側で | [7 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
隣接柱（右） | [6 empty] | ※新設は赤で，既設は黒でご記入ください。 | [17 empty] | 歩道上4.0m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 道路横断しない ・ 該当なし | [7 empty] | 引込箱の取付の有無 | [7 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
| 標識 |  | 東電 |  |  |  | ※当該引込柱と隣接電柱２本の計３本をご記入ください。 | [14 empty] | 建造物 |  |  | 屋上2.0m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 屋上通過しない ・ 該当なし | [7 empty] | 引込線が河川区域内に | [7 empty] | 入る ・ 入らない ・ 該当なし
| 番号 |  | 3A |  |  |  | ※引込取付点は△で，計量器の取付位置は[Wh]等でご記入ください。 | [17 empty] | 屋側1.2m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 該当なし | [7 empty] | 他人の敷地を通過 | [7 empty] | する ・ しない ・ 該当なし
[22 empty] | 弱電流電線 |  |  | 0.6m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 該当なし | [7 empty] | ベランダや窓から容易に手が | [7 empty] | ふれる ・ ふれない ・ 該当なし
引込工事 | [5 empty] | あり・なし・接続のみ |  |  |  | 引込方法 |  |  | 本柱DV・吊架SV＋DV分岐・SV引下・吊架SV・吊架SV分岐・不明 | [8 empty] | アンテナ・煙突 |  |  | 0.6m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 該当なし | [7 empty] | 引込線取付金具は | [7 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
引込柱変更 | [5 empty] | ある ・ ない |  |  |  | 引込線取付点の変更 |  |  | ある ・ ない | [8 empty] | 樹木 |  |  | 接触 |  |  |  | する ・ しない ・ 該当なし | [7 empty] | 計器の取付位置は1.8～2.2mの間で | [7 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
引込口配線の張替 | [5 empty] | ある ・ ない |  |  |  | 計器取付位置の変更 |  |  | ある ・ ない | [8 empty] | 突き出し看板 |  |  | 0.4m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 該当なし | [7 empty] | 計器の周囲に十分な作業スペースが | [7 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
ＳＢ取付位置の変更 | [5 empty] | ある ・ ない |  |  |  | その他改修工事 | [11 empty] | メーターが金属箱に収納されて | [14 empty] | いない ・ いる
[22 empty] | 金属箱に収納されている場合、金属箱に窓が | [14 empty] | ない ・ ある
関連地点 |  |  |  | 供給（受電）地点特定番号 |  |  |  |  | 03-0011-1000-0000-0000-0000 |  |  |  |  | 計器番号 |  |  | 1AA0000 |  |  |  |  | 金属箱内にある設備について選択してください | [14 empty] | ELB （漏電遮断器） |  |  | ない ・ ある |  |  |  | その他設備 |  |  | ない ・ ある
※同一地点に他の電灯・動力・発電設備がある場合，供給（受電）地点特定番号または計器番号をご記入ください。 | [36 empty] | MCCB （配線用遮断器） |  |  | ない ・ ある
[22 empty] | メーターと隣の建物との距離が1.5m以内、 かつその建物が４階建て以上で | [14 empty] | ない ・ ある
[22 empty] | メーターの設置箇所は地下で | [14 empty] | ない ・ ある
[22 empty] | メーターは屋内またはシャッターのある倉庫内に | [14 empty] | ない ・ ある
[22 empty] | 落成希望 | 再連絡（落成まち） | 落成希望 ・ 再連絡（落成まち）
あり | なし | 接続のみ | あり・なし・接続のみ | [18 empty] | 電灯 | 動力 | 電灯・動力
| 本柱ＤＶ引込 | 吊架ＳＶ＋ＤＶ分岐引込 | ＳＶ引下引込 | 吊架ＳＶ引込 | 吊架ＳＶ分岐引込 | 選択なし（不明） | 本柱DV・吊架SV＋DV分岐・SV引下・吊架SV・吊架SV分岐・不明 | [14 empty] | 新設 | 増設 | 減設 | 設備変更 | 新設・増設・減設・設備変更
ある | ない | ある ・ ない | [19 empty] | 供給側 | 発電側 | 供給側 ・ 発電側
[22 empty] | ある | ない | 道路横断しない | 該当なし | ある ・ ない ・ 道路横断しない ・ 該当なし
[22 empty] | ある | ない | 屋上通過しない | 該当なし | ある ・ ない ・ 屋上通過しない ・ 該当なし
[22 empty] | ある | ない | 該当なし | ある ・ ない ・ 該当なし
[22 empty] | する | しない | 該当なし | する ・ しない ・ 該当なし
[22 empty] | 入る | 入らない | 該当なし | 入る ・ 入らない ・ 該当なし
[22 empty] | ふれる | ふれない | 該当なし | ふれる ・ ふれない ・ 該当なし
[22 empty] | あてはまる | あてはまらない | 該当なし | あてはまる ・ あてはまらない ・ 該当なし
[22 empty] | 調査時持参 | 窓口持参 | その他 | 調査時持参 ・ 窓口持参 ・ その他
[22 empty] | 受持店窓口 | FAX | 郵送 | メール | 受持店窓口 ・ FAX ・ 郵送 ・ メール
[22 empty] | あり | なし | あり ・ なし
[22 empty] | 太陽光 | 内燃式火力発電 | ガスエンジン | 燃料電池 | 水力 | 風力 | バイオマス | その他 | 太陽光・ガスエンジン・燃料電池・水力・風力・バイオマス・その他
[22 empty] | 希望する | 希望しない | 希望する ・ しない
[22 empty] | 前日 | 当日 | 前日 ・ 当日
[22 empty] | フリー | ＡＭ希望 | ＰＭ希望 | フリー ・ ＡＭ希望 ・ ＰＭ希望
[22 empty] | 水道ﾒｰﾀｰ | 仮設BOX | ｷｰBOX | その他 | 水道ﾒｰﾀｰ ・ 仮設BOX ・ ｷｰBOX ・ その他
[22 empty] | いない | いる | いない ・ いる
[22 empty] | ない | ある | ない ・ ある
（留意事項）
漏電遮断器については、以下の仕様を記載ください。極数・素子数（３Ｐ３Ｅ等）、定格電流、定格感度電流、逆接続可能型等の表記
記入不要
単線結線図の画像データ貼り付け または，Web申込システムへ別ファイルとして単線結線図を添付いただける場合は「別紙のとおり」として省略可。

## 技術協議票
需要者名 発電者名 | [10 empty] | 需要場所 発電場所 |  |  | 都 | 市 | 区 | [9 empty] | 電圧 |  | 低圧 |  | 形態 |  | 電灯・動力 |  |  |  |  | 店所番号
[14 empty] | 県 | 郡 | [10 empty] | 需・発 |  |  | 供給側 ・ 発電側 | [7 empty] | 託送申込番号
[26 empty] | 申込種別 |  |  | 新設・増設・減設・設備変更 | [7 empty] | 申込番号（設計番号）
結線図 | [17 empty] | 落成連絡 |  |  |  |  | 落成希望 ・ 再連絡（落成まち） | [11 empty] | 同時申込 |  |  | 電灯 |  |  | あり ・ なし
[18 empty] | 内線落成日 |  |  |  |  | 月 日 | [11 empty] | の有無 |  |  | 動力 |  |  | あり ・ なし
[18 empty] | 送電希望日 |  |  |  |  | 月 日 | [11 empty] | 発電量調整供給契約 | [5 empty] | あり ・ なし
送電日については，東京電力パワーグリッド担当支社の受付後に，工事規模や供給工事状況等を踏まえて調整させていただきます。供給工事状況等については，こちらをご覧ください。http://d-reservation.jp/Top.jsp
[18 empty] | 設計事前協議の有無 | [6 empty] | あり ・ なし |  |  |  |  | （事前協議番号 | [12 empty] | ）
[18 empty] | 工事日時の事前連絡 | [6 empty] | 希望する ・ しない |  |  |  |  | 前日 ・ 当日 |  |  |  | 連絡先 |  | 需要(発電)者・工事店
[18 empty] | 調査希望時間帯 | [6 empty] | フリー ・ ＡＭ希望 ・ ＰＭ希望
[18 empty] | 調査時間帯の事前連絡 | [6 empty] | 希望する ・ しない |  |  |  |  | 前日 ・ 当日 |  |  |  | 連絡先 |  | 需要(発電)者・工事店
[18 empty] | 鍵の場所 | [6 empty] | 水道ﾒｰﾀｰ ・ 仮設BOX ・ ｷｰBOX ・ その他
漏電遮断器の仕様
[8 empty] | 夜間蓄熱機器 |  | 有 （1次側・2次側） |  |  |  |  | 夜蓄機器用開閉器容量： |  | Ａ | 電気工事設計図の提出方法 | [8 empty] | 調査時持参 ・ 窓口持参 ・ その他 | [8 empty] | （場所 | [6 empty] | ）
[10 empty] | 無 | [7 empty] | 引込請負工事設計書の提出方法 | [8 empty] | 受持店窓口 ・ FAX ・ 郵送 ・ メール | [8 empty] | （※委託工事の場合のみ記入ください）
| ※漏電遮断器の仕様は、極数・素子数(3P3E等)、定格電流、定格感度電流、逆接続可能型等を表記ください。結線図に記載も可能です。 | [16 empty] | 発電設備などの設置 | [8 empty] | あり ・ なし |  |  |  | 種別 |  | 太陽光・ガスエンジン・燃料電池・水力・風力・バイオマス・その他
引込柱 | [6 empty] | 付近図 | [23 empty] | 定格出力 | [5 empty] | kW | 逆潮流 |  | あり ・ なし
標識
[18 empty] | 現場設計の立会希望 ※立会いを希望する場合に記入してください。 | [6 empty] | （電気工事店 ・ 需要(発電)者 ・ その他） | [10 empty] | ※立会いを希望する場合に記入してください。
| 番号 | [16 empty] | 立会者名 | [16 empty] | 電話番号
引込線長さ | [17 empty] | 調査時の立会い希望 | [6 empty] | （電気工事店 ・ 需要(発電)者 ・ その他） | [10 empty] | ※立会いを希望する場合に記入してください。
[6 empty] | ｍ | [11 empty] | 立会者名 | [16 empty] | 電話番号
引込線取付点高さ
[6 empty] | ｍ | [11 empty] | 引込工事を行う際の確認事項
電柱までの距離 | [17 empty] | 鉄道沿いで | [6 empty] | ある・ない | [7 empty] | 国道や都県道の道路沿いで | [6 empty] | ある・ない
[6 empty] | ｍ | [11 empty] | 国道・都県道を横断 | [6 empty] | ある・ない | [7 empty] | バス通り沿いで | [6 empty] | ある・ない
隣接柱（左） | [17 empty] | 商店街通り沿いで | [6 empty] | ある・ない | [7 empty] | 一方通行の道路沿いで | [6 empty] | ある・ない
| 標識 | [16 empty] | 送電線下で | [6 empty] | ある・ない | [7 empty] | 小柱（他社小柱を含む）を経由 | [6 empty] | する・しない
| 番号 | [5 empty] | ※電柱標識，番号および引込線の長さは正確にご記入ください。 | [10 empty] | 道路横断 |  |  | 車道上5.0m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 道路横断しない ・ 該当なし | [7 empty] | 引込線は変圧器の引下線（高圧）側で | [6 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
隣接柱（右） | [6 empty] | ※新設は赤で，既設は黒でご記入ください。 | [13 empty] | 歩道上4.0m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 道路横断しない ・ 該当なし | [7 empty] | 引込箱の取付の有無 | [6 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
| 標識 | [5 empty] | ※当該引込柱と隣接電柱２本の計３本をご記入ください。 | [10 empty] | 建造物 |  |  | 屋上2.0m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 屋上通過しない ・ 該当なし | [7 empty] | 引込線が河川区域内に | [6 empty] | 入る ・ 入らない ・ 該当なし
| 番号 | [5 empty] | ※引込取付点は△で，計量器の取付位置は[Wh]等でご記入ください。 | [13 empty] | 屋側1.2m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 該当なし | [7 empty] | 他人の敷地を通過 | [6 empty] | する ・ しない ・ 該当なし
[18 empty] | 弱電流電線 |  |  | 0.6m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 該当なし | [7 empty] | ベランダや窓から容易に手が | [6 empty] | ふれる ・ ふれない ・ 該当なし
引込工事 | [5 empty] | あり・なし・接続のみ |  |  | 引込方法 |  |  | 本柱DV・吊架SV＋DV分岐・SV引下・吊架SV・吊架SV分岐・不明 | [5 empty] | アンテナ・煙突 |  |  | 0.6m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 該当なし | [7 empty] | 引込線取付金具は | [6 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
引込柱変更 | [5 empty] | ある ・ ない |  |  | 引込線取付点の変更 |  |  | ある ・ ない | [5 empty] | 樹木 |  |  | 接触 |  |  |  | する ・ しない ・ 該当なし | [7 empty] | 計器の取付位置は1.8～2.2mの間で | [6 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
引込口配線の張替 | [5 empty] | ある ・ ない |  |  | 計器取付位置の変更 |  |  | ある ・ ない | [5 empty] | 突き出し看板 |  |  | 0.4m以上 |  |  |  | ある ・ ない ・ 該当なし | [7 empty] | 計器の周囲に十分な作業スペースが | [6 empty] | ある ・ ない ・ 該当なし
ＳＢ取付位置の変更 | [5 empty] | ある ・ ない |  |  | その他改修工事 | [8 empty] | メーターが金属箱に収納されて | [14 empty] | いない ・ いる
[18 empty] | 金属箱に収納されている場合、金属箱に窓が | [14 empty] | ない ・ ある
関連地点 |  |  |  | 供給（受電）地点特定番号 | [8 empty] | 計器番号 |  |  |  |  | 金属箱内にある設備について選択してください | [14 empty] | ELB （漏電遮断器） |  |  | ない ・ ある |  |  | その他設備 |  |  | ない ・ ある
※同一地点に他の電灯・動力・発電設備がある場合，供給（受電）地点特定番号または計器番号をご記入ください。 | [32 empty] | MCCB （配線用遮断器） |  |  | ない ・ ある
[18 empty] | メーターと隣の建物との距離が1.5m以内、 かつその建物が４階建て以上で | [14 empty] | ない ・ ある
[18 empty] | メーターの設置箇所は地下で | [14 empty] | ない ・ ある
[18 empty] | メーターは屋内またはシャッターのある倉庫内に | [14 empty] | ない ・ ある
[18 empty] | 落成希望 | 再連絡（落成まち） | 落成希望 ・ 再連絡（落成まち）
あり | なし | 接続のみ | あり・なし・接続のみ | [14 empty] | 電灯 | 動力 | 電灯・動力
| 本柱ＤＶ引込 | 吊架ＳＶ＋ＤＶ分岐引込 | ＳＶ引下引込 | 吊架ＳＶ引込 | 吊架ＳＶ分岐引込 | 選択なし（不明） | 本柱DV・吊架SV＋DV分岐・SV引下・吊架SV・吊架SV分岐・不明 | [10 empty] | 新設 | 増設 | 減設 | 設備変更 | 新設・増設・減設・設備変更
ある | ない | ある ・ ない | [15 empty] | 供給側 | 発電側 | 供給側 ・ 発電側
[18 empty] | ある | ない | 道路横断しない | 該当なし | ある ・ ない ・ 道路横断しない ・ 該当なし
[18 empty] | ある | ない | 屋上通過しない | 該当なし | ある ・ ない ・ 屋上通過しない ・ 該当なし
[18 empty] | ある | ない | 該当なし | ある ・ ない ・ 該当なし
[18 empty] | する | しない | 該当なし | する ・ しない ・ 該当なし
[18 empty] | 入る | 入らない | 該当なし | 入る ・ 入らない ・ 該当なし
[18 empty] | ふれる | ふれない | 該当なし | ふれる ・ ふれない ・ 該当なし
[18 empty] | あてはまる | あてはまらない | 該当なし | あてはまる ・ あてはまらない ・ 該当なし
[18 empty] | 調査時持参 | 窓口持参 | その他 | 調査時持参 ・ 窓口持参 ・ その他
[18 empty] | 受持店窓口 | FAX | 郵送 | メール | 受持店窓口 ・ FAX ・ 郵送 ・ メール
[18 empty] | あり | なし | あり ・ なし
[18 empty] | 太陽光 | 内燃式火力発電 | ガスエンジン | 燃料電池 | 水力 | 風力 | バイオマス | その他 | 太陽光・ガスエンジン・燃料電池・水力・風力・バイオマス・その他
[18 empty] | 希望する | 希望しない | 希望する ・ しない
[18 empty] | 前日 | 当日 | 前日 ・ 当日
[18 empty] | フリー | ＡＭ希望 | ＰＭ希望 | フリー ・ ＡＭ希望 ・ ＰＭ希望
[18 empty] | 水道ﾒｰﾀｰ | 仮設BOX | ｷｰBOX | その他 | 水道ﾒｰﾀｰ ・ 仮設BOX ・ ｷｰBOX ・ その他
[18 empty] | いない | いる | いない ・ いる
[18 empty] | ない | ある | ない ・ ある
（留意事項）
漏電遮断器については、以下の仕様を記載ください。極数・素子数（３Ｐ３Ｅ等）、定格電流、定格感度電流、逆接続可能型等の表記